## Feuil1
Date
D.G.E.E
COLLEGE DE RANGIROA
Mise en place d'un osmoseur
DPGF LOT 2 : OSMOSEUR ET EQUIPEMENTS
n° | Désignation | U | Q | PU | TOTAL
1 | PREPARATIONS DE CHANTIER
1.01 | Aménee materiel et préparations compris nettoyage final | Ens | 1
1.02 | Sécurisation zone de chantier par phases | F | 1
| Sous total 1 |  |  |  | 0
2 | ZONE LOCAL POMPE EXISTANT
2.01 | F&P d'un tuyau d'aspiration depuis le lagon | Ml | 25
2.02 | F&P d'une pompe immergée | U | 1
2.03 | Accessoires et autres sujétions | Ens | 1
| Sous total 2 |  |  |  | 0
3 | LOCAL TECHNIQUE (toiture de 48 m²)
3.01 | Osmoseur pour une production de 20 m3/J ou 5000L/h | Ens | 1
compris vannes, pompes, système de contrôle de pression
et de salinité, branchements électriques et tts sujétions
3.02 | Centrale solaire de X panneaux PV (nb à définir) | Ens | 1
à poser sur cette toiture (et le faré "potee" si besoin)
avec 1 batterie Lithium, connections et tts sujétions
3.03 | Electricité : TGBT, 4 points lumineux (2 intérieur et 2 extérieur), 2 interupteurs et 3 prises 2P+T | Ens | 1
NF 15100 avec mise à la terre
| Sous total 3 |  |  |  | 0
4 | RESEAUX DE DISTRIBUTION compris tous accessoires
4.01 | Enterré entre puit et local | Ml | 38
4.02 | Rejet au lagon | Ml | 25
4.03 | Enterré Entre local et citernes ANAVAI existantes | Ml | 37
4.04 | Enterré Entre local et batiment R+1 | Ml | 21
4.05 | Aérien Entre batiment R+1 et 2 Cuves 7500L | Ml | 43
avec connexion au supresseur osmosé (cuisine)
| Sous total 4 |  |  |  | 0
5 | ESSAIS, RECEPTION ET FORMATION
5.01 | Essais de fonctionnement et d'étancheité | Ens | 1
DOE plans & documentation et réception des travaux
5.02 | Formation des utilisateurs | U | 5
| Sous total 5 |  |  |  | 0
| Total HT |  |  |  | 0
| TVA 13% |  |  |  | 0
| Total TTC |  |  |  | 0